|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAL Dökümantasyon Logo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Revizyon No**  02 | | **Revizyon Tarihi**  06.07.2023 | | | | | | **Yayın Tarihi**  20.04.2022 | | | | | **Sayfa No**  01/01 | | | |
| **DAL KYF 404-1 DOĞALTAŞ ANALİZ TALEP FORMU** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adı Soyadı:** | | | | Şirket Adı: | | | | | | | **Telefon:**    **E-mail:** | | | | | |
| **Fatura Adresi:**  **Vergi Dairesi / No:** | | | | **NUMUNENİN TANIMI**  **Ticari adı:**  **Ruhsat Numarası:** | | | | | | | **İmza:**  **Tarih:**  (Altta beyan edilen şartları kabul ediyorum) | | | | | |
| **TEST/ANALİZ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adı** | | | | **Numune** | | | | | | **Standardı** | | | | **Ücreti**  **KDV**  **Hariç**  **(TL)** | | **Süresi (Gün)** |
| **Boyutu (mm)** | | | | **Adedi** | |
| Görünür yoğunluk ve su emme tayini | | | | 100x100x10  (Yüzey kimyasalı kullanılmamalı) | | | | 10 | | TS EN 14617 – 1 | | | | 1390 | | 12 |
| Bükülme dayanımının tayini | | | | 200x50x50 | | | | 10 | | TS EN 14617 – 2 | | | | 1185 | | 7 |
| Aşınma direnci tayini | | | | 100x70x Ürün kalınlığı | | | | 10 | | TS EN 14617 – 4 | | | | 1390 | | 7 |
| Donma ve Erime sonrası Eğilme dayanımı 3 Nokta (25 döngü) | | | | 200x50x50 | | | | 10 | | TS EN 14617 – 5 | | | | 3930 | | 24 |
| Termal Şok direncinin tayini | | | | 200x50x50 | | | | 20 | | TS EN 14617 – 6 | | | | 6025 | | 30 |
| Sabitlenmeye (dübel ile) direncinin tayini | | | | 200x200x30 | | | | 5 | | TS EN 14617 – 8 | | | | 1725 | | 15 |
| Darbeye direncinin tayini | | | | 200x200x5-30  (Yüzey kimyasalı kullanılmamalı) | | | | 6 | | TS EN 14617 – 9 | | | | 1215 | | 12 |
| Basma dayanımının tayini | | | | 50x50x50 | | | | 10 | | TS EN 14617 – 15 | | | | 1125 | | 7 |
| Kimyasal Direncin Tayini | | | | 300x300x Ürün kalınlığı | | | | 5 | | TS EN 14617 – 10 | | | | 3390 | | 7 |
| Raporlama | | | |  | | | |  | |  | | | | 225 | | +2 |
| **RAPORDA İLAVE TALEPLER**  Yorum Ölçüm Belirsizliği Uygunluk Beyanı | | | | | | **NUMUNE TESLİM ŞEKLİ**  Kargo Posta Elden | | | | | | | | | | |
| **Talep No** | **Talep Kabul Tarihi** | | **Test/Analiz Başlama Tarihi** | | | | **Tahmini Bitiş Tarihi** | | | Test/Analiz Talebini Kabul Eden(Laboratuvar Sorumlusu) | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | (Ad-Soyad) (İmza) | | | | | | |
| **Açıklama:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numuneyi Teslim Alan**  **Ad Soyad:**  **Tarih: İmza:** | | | | |  | | | | **Normal Fiyat** | | | **\* EMİB Üye** | | | **\* Öğrenci** | |
| **İskonto %50** | | | **İskonto %40** | |
| **Toplam Ücret (TL)** | | | | **21.600,00** | | | **10.800,00** | | | **12.960,00** | |
| **KDV (%20) (TL)** | | | | **4.320,00** | | | **2160,00** | | | **2592,00** | |
| **Genel Toplam Ücret (TL)** | | | | **25.920,00** | | | **12.960,00** | | | **15.552,00** | |

\* ***Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) üyelerine %50, Üniversite öğrencilerine ise %40 indirim uygulanır.***

**Banka Hesap Bilgileri**

**Banka:** Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Merkez Şubesi  
**IBAN:** TR40 0001 5001 5800 7303 5118 87

**Hesap Adı:** “KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYEİŞLETME MÜD.”

**Açıklama:** DAL Analiz Bedeli (Gerekli ise ocak ruhsat numarası)